## Приложение 2
Приложение 1
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Термосумка для траснпортировки препаратов крови и биологических материалов 6 литров, размером не менее 310*160*240 | Назначение: сумки-холодильники медицинские предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов на четвертом уровне «холодовой цепи». Время установления рабочего температурного режима внутри сумки – не более 15 мин. - Время сохранения температуры в диапазоне от 0ºС до +8ºС – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от −10°С до +40°С Охлаждение и контроль температуры для обеспечения однородности образцов, размером 350x280x400 | шт | 1 | 30000 | 30000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
2 | Бенфотиамин, пиридоксина гидрохлорид | Бенфотиамин 100 мг, пиридоксина гидрохлорид 100 мг | табл | 24000 | 87 | 2088000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
3 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки 5 мл | Одноразовая пробирка вакуумная с К2-ЭДТА и разделительным гелем, 5 мл, 13*100 мм, фиолетовый | шт | 500 | 120 | 60000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
4 | Игла бабочка размером 23 G | С гибким катетором и люер-адаптером Защитный механизм служит гарантией одноразового использования и предотвращает риск укола персоналом.Материал иглы – нержавеющая сталь; Двойной косоугольный срез и копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; Силиконизированное покрытие снаружи и изнутри,Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель,Полная внутренняя стерильность иглы;Цветовое кодирование размеров иглы соответствует международному стандарту ISO 6710. | шт | 500 | 100 | 50000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
5 | Налоксон в ампулах | Налоксона гидрохлорид 400 мкг, раствор для инъекции 400 мкг/1 мл | ампула | 20 | 130 | 2600 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
6 | Антисептическое средство раствор обьемом 1,0л | Антисептическое средство на основе 60,0+1 изопропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук.Флакон полимерный 1,0л прямоугольный без дозатора | флакон | 40 | 4650 | 186000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
7 | Лоток | Лоток прямоугольный, 400х300х40 мм - предназначен для размещения в нем различных мелких предметов, штативов с кровью (лабораторного назначения), для транспортировки и хранения и удобной организации рабочего места. Технические характеристики: Размер.... 400х 300х40 мм. Материал пластик . полистирол Преимущества: - -, не выделяющие вредные вещества. | шт | 5 | 4000 | 20000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
8 | Лубрикант | Лубрикант ( интимный гель- смазка) на водной основе для орального, вагинального и анального секса. Объём не менее 50мл. | шт | 50 | 1000 | 50000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
9 | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грам | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грам. В набор входит: 1. Раствор генциана фиолетового, 100 мл- 1 фл; 2. Раствор Люголя, 100 мл; 3. Раствор фуксина Циля, 10 мл- 1 фл. | набор | 3 | 6300 | 18900 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
10 | Бутыль | Бутыль для приготовления промывочного раствора объемом 500 мл. Химическая основа Стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) Рекомендованное время промыва прибл. 5 мин Устойчивость при хранении, с момента изготовления 36 месяц | шт | 5 | 8500 | 42500 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
11 | Бутыль | Бутыль для приготовления промывочного раствора объемом 1 л. Химическая основа Стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) Рекомендованное время промыва прибл. 5 мин Устойчивость при хранении, с момента изготовления 36 месяц | шт | 2 | 10000 | 20000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
12 | Термометр | Термометр с делением 0,1 от 0 до 40 гр.С для термостата | шт | 2 | 7000 | 14000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
13 | Штатив для вакутейнеров | для пробирок вакутейнеров с объемом 5 мл с желтой пробкой на 50 гнезд из проочного пластика Диаметр 1,5- 1.8 см,Высота 6.5 см-8 см. | шт | 20 | 3000 | 60000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
14 | Штатив для вакутейнеров | Штатив для вакутейноров пробирок с объемом 4 мл с сиреневой пробкой на 40 гнезд | шт | 6 | 2800 | 16800 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
15 | Бутыль стеклянный | Бутыль предназначена для хранения любых жидкостей, дистиллированной воды. из ударопрочного стекла. Закрывается пластиковой крышкой с резьбой и уплотнителем.Бутыль изготовлена из ударопрочного стекла. Обьем на 10л. | шт | 2 | 7000 | 14000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
16 | Цилиндры лабораторные | Цилиндры лабораторные предназначен для дозирования жидких реагентов до 50 мл.Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2.или на полиэтиленовом основании) Нанесенная шкала коричневого или белого цветов утойчивый при обработке дез средствами. к любым воздействиям.с устойчивым дном | шт | 2 | 1000 | 2000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней