## Приложение 2
Приложение 1
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Термосумка для траснпортировки препаратов крови и биологических материалов , размером не менее 350*280*400 | Назначение: Сумка-бокс переносная для транспортировки биоматериала. Время установления рабочего температурного режима внутри сумки – не более 15 мин. - Время сохранения температуры в диапазоне от 0ºС до +8ºС – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от −10°С до +40°С Охлаждение и контроль температуры для обеспечения однородности образцов, размером 350x280x400 | шт | 1 | 50000 | 50000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
2 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови плазмы крови с К2 ЭДТА и гелем, объемом 5 мл, со светло-фиолетовой крышкой | Используется для взятия крови, транспортировки и хранения образца неразведенной плазмы крови. Применяются в клинических лабораториях для определения вирусной нагрузки при ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах, также используются в проведении анализов методами молекулярной диагностики и идентификации вирусов (ПЦР,ЛЦР, гибридизация и др.). Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышлки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца, l) Пробирка изготовлена из легкого,прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается, особой прочностью и хорошо препятствует газообмену.Пробирка имеет круглое дно,обладающий антиретракционным свойством, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена (тип 13), полипропилена (тип l6), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки, З) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки корпус крышки oкрашен в светло-фиолетовый цвет. На дне пробирки содержится гель высокого качества для барьера, и на результаты лабораторных анализов не влияет. Барьер только обеспечивает стабильность состава плазмы получаемый при этом объем плазмы больше в стандартных пробирках, за счет более четкого отделения форменных элементов крови. Материал может быть забран на анализ прямо из пробирки, исключая переноса в другую пробирку. Так как полимерное соединение в массе геле допускается воздушные пузыри, исчезающей при центрифугировании. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2 мг на l мл крови. Внутренние стенки пробирки покрыты сухим К2 ЭДТА (двукалиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) в концентрации 1,2-2 мг на 1 мл крови | шт | 2000 | 380 | 760000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 20 календарных дней
3 | Игла бабочка размером 23 G | С гибким катетором и люер-адаптером Защитный механизм служит гарантией одноразового использования и предотвращает риск укола персоналом.Материал иглы – нержавеющая сталь; Двойной косоугольный срез и копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; Силиконизированное покрытие снаружи и изнутри,Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель,Полная внутренняя стерильность иглы;Цветовое кодирование размеров иглы соответствует международному стандарту ISO 6710. | шт | 500 | 100 | 50000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
4 | Налоксон в ампулах | Налоксона гидрохлорид 400 мкг, раствор для инъекции 400 мкг/1 мл | ампула | 20 | 130 | 2600 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
5 | Лоток | Лоток прямоугольный, 400х300х40 мм - предназначен для размещения в нем различных мелких предметов, штативов с кровью (лабораторного назначения), для транспортировки и хранения и удобной организации рабочего места. Технические характеристики: Размер.... 400х 300х40 мм. Материал пластик . полистирол Преимущества: - -, не выделяющие вредные вещества. | шт | 5 | 4000 | 20000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
6 | Лубрикант | Лубрикант ( интимный гель- смазка) на водной основе для орального, вагинального и анального секса. Объём не менее 60мл. | шт | 50 | 2000 | 100000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
7 | Бутыль | Бутыль для приготовления промывочного раствора объемом 500 мл. Химическая основа Стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) Рекомендованное время промыва прибл. 5 мин Устойчивость при хранении, с момента изготовления 36 месяц | шт | 5 | 8500 | 42500 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
8 | Бутыль | Бутыль для приготовления промывочного раствора объемом 1 л. Химическая основа Стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) Рекомендованное время промыва прибл. 5 мин Устойчивость при хранении, с момента изготовления 36 месяц | шт | 2 | 10000 | 20000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
9 | Термометр | Термометр с делением 0,1 от 0 до 40 гр.С для термостата | шт | 2 | 7000 | 14000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
10 | Штатив для вакутейнеров | для пробирок вакутейнеров с объемом 5 мл с желтой пробкой на 50 гнезд из проочного пластика Диаметр 1,5- 1.8 см,Высота 6.5 см-8 см. | шт | 20 | 4200 | 84000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
11 | Штатив для вакутейнеров | Штатив для вакутейноров пробирок с объемом 4 мл с сиреневой пробкой на 40 гнезд | шт | 6 | 2800 | 16800 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
12 | Бутыль стеклянный | Бутыль предназначена для хранения любых жидкостей, дистиллированной воды. из ударопрочного стекла. Закрывается пластиковой крышкой с резьбой и уплотнителем.Бутыль изготовлена из ударопрочного стекла. Обьем на 10л. | шт | 2 | 7000 | 14000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
13 | Перекись водорода | Перекись водорода медицинская 33% в канистрах | кг | 200 | 40 | 8000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
14 | Цилиндры лабораторные | Цилиндры лабораторные предназначен для дозирования жидких реагентов до 50 мл.Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2.или на полиэтиленовом основании) Нанесенная шкала коричневого или белого цветов устойчивый при обработке дез средствами. к любым воздействиям.с устойчивым дном | шт | 2 | 1000 | 2000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней