## Приложение 1
Приложение 1
технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения
1 | Набор реагентов иммунохроматографичес кий экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ -2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 | Экспресс-тест для качественного одновременного определения р24 антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 для использования в полевых условиях. Принцип метода – Иммунохроматография. Одновременное выявление р24 антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1, и ВИЧ-2 в цельной крови человека. Не менее 100 тест-полосок в одной вакуумной упаковке, в комплекте с капиллярными трубками, покрытые ЭДТА и аналитическим фосфатным буфером, в составе с консервантом с противомикробным действием. Объем буфера не менее 2,5 мл, в колличестве не менее 2 флаконов, капилляров не менее 100 штук. Проведение исследования не требует предварительной подготовки. Время получения результата – не менее 20 минут. Проведение исследования при использовании цельной крови для проведения исследований наличие аналитического фосфатного буфера в составе набора. Стойкость полученного результата, отсутствие временных ограничений с момента проведения анализа при считывании результата. Объём образца – не менее 50 мкл, что соотвествует уровню капиллярной трубки. Аналитическая чувствительность тест-системы по антигену р24 –не менее 2 МЕ/мл. Специфичность теста на антитела и теста на антиген не менее 99%. Реагенты и материалы, входящие в состав экспресс теста: Нитроцеллюлоза с иммобилизованным биотинилированными антителами к р24 антигену ВИЧ, рекомбинантными антигенами и синтетическими пептидами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, конъюгированными с коллоидным селеном. Температурный режим хранения 2º-30º Срок годность: не менее 24 месяца на момент поставки | наб

## Приложение 2
Приложение 2
объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Набор реагентов иммунохроматографичес кий экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ -2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 | Экспресс-тест для качественного одновременного определения р24 антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 для использования в полевых условиях. Принцип метода – Иммунохроматография. Одновременное выявление р24 антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1, и ВИЧ-2 в цельной крови человека. Не менее 100 тест-полосок в одной вакуумной упаковке, в комплекте с капиллярными трубками, покрытые ЭДТА и аналитическим фосфатным буфером, в составе с консервантом с противомикробным действием. Объем буфера не менее 2,5 мл, в колличестве не менее 2 флаконов, капилляров не менее 100 штук. Проведение исследования не требует предварительной подготовки. Время получения результата – не менее 20 минут. Проведение исследования при использовании цельной крови для проведения исследований наличие аналитического фосфатного буфера в составе набора. Стойкость полученного результата, отсутствие временных ограничений с момента проведения анализа при считывании результата. Объём образца – не менее 50 мкл, что соотвествует уровню капиллярной трубки. Аналитическая чувствительность тест-системы по антигену р24 –не менее 2 МЕ/мл. Специфичность теста на антитела и теста на антиген не менее 99%. Реагенты и материалы, входящие в состав экспресс теста: Нитроцеллюлоза с иммобилизованным биотинилированными антителами к р24 антигену ВИЧ, рекомбинантными антигенами и синтетическими пептидами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, конъюгированными с коллоидным селеном. Температурный режим хранения 2º-30º Срок годность: не менее 24 месяца на момент поставки | набор | 40 | 180000 | 7200000 | по факту поставки товар | Область Абай, г. Семей, ул. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, согласно графика поставки товар
| итого |  |  |  |  | 7200000