## Приложение 2
Приложение 1
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Термосумка для траснпортировки препаратов крови и биологических материалов 6 литров, размером не менее 310*160*240 | Назначение: сумки-холодильники медицинские предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов на четвертом уровне «холодовой цепи». Время установления рабочего температурного режима внутри сумки – не более 15 мин. - Время сохранения температуры в диапазоне от 0ºС до +8ºС – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от −10°С до +40°С Охлаждение и контроль температуры для обеспечения однородности образцов, размером 350x280x400 | шт | 1 | 20000 | 20000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
2 | Бенфотиамин, пиридоксина гидрохлорид | Бенфотиамин 100 мг, пиридоксина гидрохлорид 100 мг | табл | 24000 | 67 | 1608000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
3 | Вата | медицинская гигроскопическая хлопковая нестерильная 100 гр. | уп | 60 | 300 | 18000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
4 | Дезинфицирующие таблетки с хлором №300 | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты и функциональные и моющие добавки №300 | уп | 40 | 8000 | 320000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
5 | Налоксон в ампулах | Налоксона гидрохлорид 400 мкг, раствор для инъекции 400 мкг/1 мл | ампула | 20 | 130 | 2600 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
6 | Жгут | Компрессионный жгут для взятия крови, Размер жгута 45 х 2,5 см. пластиковая застежка. Эластичный полуавтомат на застежке. Жгут кровоостана́вливающий приспособление для сдавления мягких тканей конечности с целью временной остановки кровотечения или временного выключения конечности из общего кровотока. Для остановки артериального кровотечения жгут накладывают на конечность проксимальнее его источника. Кожа под жгутом должна быть защищена повязкой, одеждой. | шт | 6 | 2000 | 12000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
7 | Лоток | Лоток прямоугольный, 400х300х40 мм - предназначен для размещения в нем различных мелких предметов, штативов с кровью (лабораторного назначения), для транспортировки и хранения и удобной организации рабочего места. Технические характеристики: Размер.... 400х 300х40 мм. Материал пластик . полистирол Преимущества: - -, не выделяющие вредные вещества. | шт | 5 | 4000 | 20000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
8 | Лоток | Лоток прямоугольный, 200х150х25 мм - предназначен для размещения в нем различных мелких предметов, для работы с кровью (лабораторного назначения), Технические характеристики: Размер....200х150*25 мм: - -, не выделяющие вредные вещества. | шт | 8 | 3000 | 24000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
9 | Бутыль | Бутыль для приготовления промывочного раствора объемом 500 мл. Химическая основа Стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) Рекомендованное время промыва прибл. 5 мин Устойчивость при хранении, с момента изготовления 36 месяц | шт | 5 | 8500 | 42500 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
10 | Бутыль | Бутыль для приготовления промывочного раствора объемом 1 л. Химическая основа Стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) Рекомендованное время промыва прибл. 5 мин Устойчивость при хранении, с момента изготовления 36 месяц | шт | 2 | 10000 | 20000
11 | Термометр | Термометр с делением 0,1 от 0 до 40 гр.С для термостата | шт | 2 | 7000 | 14000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
12 | Штатив для вакутейнеров | для пробирок вакутейнеров с объемом 5 мл с желтой пробкой на 50 гнезд из проочного пластика Диаметр 1,5- 1.8 см,Высота 6.5 см-8 см. | шт | 20 | 3000 | 60000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
13 | Штатив для вакутейнеров | Штатив для вакутейноров пробирок с объемом 4 мл с сиреневой пробкой на 40 гнезд | шт | 6 | 2800 | 16800 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
14 | Бутыль стеклянный | Бутыль предназначена для хранения любых жидкостей, дистиллированной воды. из ударопрочного стекла. Закрывается пластиковой крышкой с резьбой и уплотнителем.Бутыль изготовлена из ударопрочного стекла. Обьем на 10л. | шт | 2 | 7000 | 14000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
15 | Наконечники | Наконечник универсальный на лабораторные пипеточные дозаторы. Наконечники полипропиленовые для дозаторов. Объём - 5000 мкл. Длина не менее 100 мм. . Материал изготовления полипропилен. Цвет белый. Упаковка не менее 1000 шт. ; | шт | 5000 | 110 | 550000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
16 | Цилиндры лабораторные | Цилиндры лабораторные предназначен для дозирования жидких реагентов до 50 мл.Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2.или на полиэтиленовом основании) Нанесенная шкала коричневого или белого цветов утойчивый при обработке дез средствами. к любым воздействиям.с устойчивым дном | шт | 2 | 1000 | 2000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
17 | Пакет для медотходов класс А, черный большие | Большой пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов.60 литров. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет соответствует цветовой кодировке отходов класса А, Б, В, Г. Спаечный шов располагается по ширине пакета, боковой шов отсутствует. Ширина шва 1,5 мм. Прочность сварного шва при разрыве составляет не менее 70% от прочности пленки. | шт | 8000 | 130 | 1040000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
18 | КБУ | Коробка (контейнеры) для безопасной утилизации (КБУ, КБСУ) для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, 20л. ЖЕЛТЫЕ | шт | 400 | 300 | 120000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
19 | Шприцы 5 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 ½ | шт | 100000 | 15.64 | 1564000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
20 | Шприцы 10 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглами 21Gx1 1/2" | шт | 100000 | 24.71 | 2471000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
21 | Шприцы 2,5 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2.5мл; с иглами 23Gx1" | шт | 64000 | 16.04 | 1026560 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней