### ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПА ТОВАРОВ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №3

### г.Семей «02» апреля 2018 года

КГКП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Семей» УЗ ВКО, г.Семей,

ул. К. Мухамедханова, 24 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров ***(закуп проводится в соответствии с главой 9*** *Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования:*

1. Перечень товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование закупаемых товаров** | **Техническая характеристика закупаемых товаров** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Плановая Цена** | **Общая плановая сумма выделенная для закупки** | **Место поставки и срок поставки** |
| 1 | Шприц 10 мл | Шприц стерильный, нетоксичный, апирогенный, безлатексный. C малым мертвым объемом. Наличие утвержденной инструкции по применению; Наличие регистрационного удостоверения в РК; Примечание: шприцы с малым мертвым объемом (ММО) (англ. lowdeadspacesyringe); синоним: шприцы с малым мертвым пространством. Новый вид шприцев, в которых уменьшено мертвое пространство, т.е. пространство между поршнем шприца и иглой. В таких шприцах – по сравнению с обычными шприцами – резко сокращен объем содержимого, остающегося в них после инъекции. Распространение шприцев с ММО способствует снижению риска заражения в тех случаях, когда зараженный шприц используется для введения наркотиков другими людьми.  Шприцс размером иглы 0,8 х 40 имеет двухдетальную конструкцию (шток-поршень, цилиндр). Шток изготовлен из полиэтилена. Цилиндр изготовлен из полипропилена с добавлением специальной добавки для более легкого скольжения штока. Шприцы имеют концентрическое и эксцентрическое расположение присоединительного конуса типа «Луер». Прозрачность корпуса позволяет увидеть необходимую дозировку лекарственных средств.  На цилиндр нанесена шкала черного цвета. Цилиндр и шток снабжены удобными упорами, которые не имеют острых краев и заусенцев. Шприц в комплекте с иглой упакованы в индивидуальный, герметичный, бумажно-пленочной пакет с нанесенной на поверхности маркировкой.  Свойства сырья и полуфабрикатов:  - цилиндр: чистый, прозрачный, нейтральный полипропилен;  - шток-поршень: чистый и нейтральный полипропилен;  - колпачок: чистый полипропилен  - упаковочный материал: бумага, непроницаемая для бактерий, подходящая для стерилизации этиленоксидным газом и прозрачная пленка;  Свойства иглы  - Канюля иглы: нержавеющая сталь, специальный угол заточки, стенки в соответствии с длиной иглы.  Общие свойства  - стерильный, одноразовый, нетоксичный, непирогенный;  -с коническим наконечником («Луер») с углом наклона 6%;  - помещен в блистерную упаковку;  Метод стерилизации:  - стерилизация производится этиленоксидным газом.  Условия хранения  Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре  5 0С - 40 0С и относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре 25 0С.  Срок хранения  Не менее 5 лет со дня стерилизации  Срок поставки 15 календарных дней с момента заявки. | штука | 200 000 | 30 | 6 000 000,00 | ВКО, г.Семей, ул. К. Мухамедханова, 24, по заявке Заказчика, не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика |
| 2 | Шприц 5 мл | Шприц стерильный, нетоксичный, апирогенный, безлатексный. С малым мертвый объемом. Наличие утвержденной инструкции по применению; Наличие регистрационного удостоверения в РК; Примечание: шприцы с малым мертвым объемом (ММО) (англ. lowdeadspacesyringe); синоним: шприцы с малым мертвым пространством. Новый вид шприцев, в которых уменьшено мертвое пространство, т.е. пространство между поршнем шприца и иглой. В таких шприцах – по сравнению с обычными шприцами – резко сокращен объем содержимого, остающегося в них после инъекции. Распространение шприцев с ММО способствует снижению риска заражения в тех случаях, когда зараженный шприц используется для введения наркотиков другими людьми.  Шприцс размером иглы 0,7 х 40 имеет двухдетальную конструкцию (шток-поршень, цилиндр. Шток изготовлен из полиэтилена. Цилиндр изготовлен из полипропилена с добавлением специальной добавки для более легкого скольжения штока. Шприцы имеют концентрическое и эксцентрическое расположение присоединительного конуса типа «Луер». Прозрачность корпуса позволяет увидеть необходимую дозировку лекарственных средств.  На цилиндр нанесена шкала черно-го цвета. Цилиндр и шток снабжены удобными упорами, которые не имеют острых краев и заусенцев. Шприц в комплекте с иглой упакованы в индивидуальный, герметичный, бумажно-пленочной пакет с нанесенной на поверхности маркировкой.  Свойства сырья и полуфабрикатов:  - цилиндр: чистый, прозрачный, нейтральный полипропилен;  - шток-поршень: чистый и нейтральный полипропилен;  - колпачок: чистый полипропилен  - упаковочный материал: бумага, непроницаемая для бактерий, под-ходящая для стерилизации этиленоксидным газом и прозрачная пленка;  Свойства иглы  - Канюля иглы: нержавеющая сталь, специальный угол заточки, стенки в соответствии с длиной иглы.  Общие свойства  - стерильный, одноразовый, нетоксичный, непирогенный;  -с коническим наконечником («Луер») с углом наклона 6%;  - помещен в блистерную упаковку;  Метод стерилизации:  - стерилизация производится этиленоксидным газом.  Условия хранения  Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре  5 0С - 40 0С и относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре 25 0С.  Срок хранения  Не менее 5 лет со дня стерилизации  Срок поставки 15 календарных дней с момента заявки. | штука | 120 000 | 20 | 2 400 000,00 | ВКО, г.Семей, ул. К. Мухамедханова, 24, по заявке Заказчика, не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика |
| **Общая плановая сумма закупки итого:** | | | | | | **8 400 000,00** |  |

2) сроки и условия поставки;

По заявке Заказчика, в течении года, не более 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика, поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP)  
включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;

КГКП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Семей» УЗ ВКО, г. Семей, ул. К. Мухамедханова, 24, второй этаж, кабинет № 6, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 15:00 (времени Астаны) «09» апреля 2018 года.

5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 16:00 (времени Астаны) «09» апреля 2018 года, КГКП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Семей» УЗ ВКО, г. Семей, ул. К. Мухамедханова, 24, второй этаж, конференц - зал.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в **запечатанном виде**.

Конверт содержит:

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения,

- разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,

- а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](#sub2000) Правил:

1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, [орфанных препаратов](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004653660), утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с [Кодексом](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830) и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан.

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках.

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

**Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа.**