## Приложение 1
Приложение 1
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Диагностическая иммуноферментная тест система Genscree Unltra HIV Ag-Ab (Джененскрин Ультра ВИЧ Аг-Ат) на 96 определений | Тест-система для выявления АГ + АТ к ВИЧ 1,2 (1-плашечные) 96 анализов (дженскрин). Для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1(включая группы М и О) и ВИЧ2, и антигена p24 ВИЧ1. С чувствительностью не менее 100%, специфичностью не менее 100%, аналитическая чувствительность не менее 2,0 МЕ.. Наличие инструкции на русском языке, паспорта, сертификата и регистрационного удостоверения в РК.Срок годности не менее 1 года с момента заявки на товар. Сертификат соответствия и паспорт обязателен, регистрация в РК. Транспортировка и доставка с соблюдением "холодовой цепи" | набор | 7 | 168000 | 1176000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
2 | Тест система для выявления Сифилис ИФА, стрип, 192 определения | Набор реагентов предназначен предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление IgM, IgG, IgA к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Комплект 3 набора рассчитан на проведение не менее 192 (24х8) анализов, включая контроли (по 3 лунки в каждой постановке). Предусмотрено дробное использование набора: возможно 24 независимых постановки. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Внесение образцов в сухой планшет. Наличие: - планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponemapallidum, готовый к использованию; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей антитела к Treponemapallidum, готовый к использованию; - отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащей антитела к Treponemapallidum, готовый к использованию; К+ и К- готовы к использованию и не требуют дополнительного разведения. - конъюгат (рекомбинантные антигены Treponema pallidum, меченные пероксидазой хрена), концентрат;раствор конъюгата в рабочем разведении стабилен при температуре (18—25) °С до 10 часов. - разводящий раствор (РР); - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25); - стоп-реагент;после вскрытия флакона стоп-реагент хранить при температуре (2— 8)°Св течение 12 месяцев в пределах срока годности набора. - раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый к использованию;или- тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат;раствор ТМБ в рабочем разведении стабилен в защищённом от света месте при температуре (18—25)°С до 10 часов. - субстратный буферный раствор (СБР). - пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента. Аналитические и диагностические характеристики: Чувствительность по образцам стандартной панели предприятия — не менее 100%. Специфичность по образцам стандартной панели предприятия — не менее 100%. Результаты ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр — не менее 450 нм, референс-фиљтр — в диапазоне не менее 620—655 нм. Допускается регистрация результатов только с фильтром не менее 450 нм. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень (бланк) осуществлять по воздуху. Время реакции не более 1 час 25 мин. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не менее 10 суток. Замораживание не допускается. Срок годности: не менее 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. Наличие сервисного инженера по вопросам постановки анализа 24/7. | набор | 5 | 45300 | 226500 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
3 | Тест-система для выявления АТ к ВИЧ–1,2 (2-плашечные) на 192 анализа, стрип, (Уни-БЕСТ ) | Тест-система для выявления АТ к ВИЧ–1,2 (2-плашечные) на 192 анализа, стрип, (Уни-БЕСТ ). Для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1(включая группы М и О) и ВИЧ2, и антигена p24 ВИЧ1. Срок годности не менее 1 года с момента доставки товара. Сертификат соответствия и паспорт обязателен, регистрация в РК. Транспортировка и доставка с соблюдением "холодовой цепи". | набор | 4 | 46100 | 184400 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
4 | Стартовый реактив 1+2 Starter Kit 1+2 | Стартовый реактив MAGLUMI HIV Starter Kit 1+2. Набор стартовых реактивов предназначенный для формирования хемилюминометрического светового сигнала, необходимого для проведения анализа с использованием автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора (CLIA). УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ: Реактивы должны храниться в плотно закрытых оригинальных флаконах. Хранить реактивы при температуре от 15 до 30°С до истечения срока годности, указанного на этикетке (не менее12 месяцев с даты выпуска). Стабильность при хранении в аппарате: не менее 4 недели. Реактивы должны быть защищены от прямых солнечных лучей. | набор | 5 | 46764 | 233820 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
5 | Перекись водорода | Перекись водорода медицинская 33% в канистрах | кг | 200 | 40 | 8000 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней