## Приложение 1
Приложение №1
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме крови человека адаптированный для исследования сухой капли капиллярной крови. Набор на 96 определений | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1, 2 в сыворотке (плазме) крови человека. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе. Метод: двухстадийный. Постановка анализа без предварительной промывки планшета иммуносорбента. Набор рассчитан на проведение не менее 96 анализов, включая контроли (по 3 лунки в каждой постановке), возможны не менее12 независимых постановок по 8 анализов в каждой в ручном режиме или 1 постановка 96 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Комплектация набора: Набор должен содержать все необходимые для проведения анализа реагенты, кроме дистиллированной воды:  Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2, готовый для использования – не менее 1 шт.;  положительный контрольный образец, содержащий антитела к ВИЧ-1, инактивированный (К+), готовый для использования – не менее 1 фл., 1мл;  отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), готовый для использования – не менее 1 фл., 2мл;  конъюгат – рекомбинантные белки ВИЧ-1, ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена – не менее 1 фл. или 2 фл;  раствор для предварительного разведения (РПР) – не менее 1 фл., 3мл;  раствор для разведения сывороток (РС) – не менее 1 фл., 9 мл;  раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., по 13мл;  25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 2 фл., по 28 мл;  субстратный буферный раствор (СБР) – не менее 1 фл., 13 мл;  тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – не менее 1 фл., 1,5 мл;  стоп-реагент – не менее 1 фл., 12,0 мл. Набор дополнительно должен комплектоваться:  ванночками для реагентов – не менее2 шт.;  наконечниками для пипетки – не менее 16 шт.;  плёнками для заклеивания планшета – не менее 4 шт. Контрольные образцы (К+ и К–) должны быть готовы к использованию. Аналитические и диагностические характеристики: Чувствительность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 – не менее 100%. Специфичность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 – не менее100%. Условия проведения анализа без шейкера и с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Минимальное время анализа не более 1 часа 30 мин. Результаты ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр – не менее 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620−650 нм. Допускается регистрация результатов только с фильтромне менее 450 нм. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. С использованием набора реагентов результаты исследований должны учитываться только при соблюдении следующих условий: – среднее значение ОП в лунках с К–(ОПсрК–) не более 0,25; – значение ОП в лунке с К+ не менее 0,8. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре не менее 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не менее 10 суток. Замораживание не допускается. Срок годности: не менее18 месяцев Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. Наличие сервисного инженера по вопросам постановки анализа 24/ | набор | 8 | 46100 | 368800 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
2 | Тонометр | Размером не менее 50 х14 со стетоскопом. Изделие для измерения артериального давления, состоящее из надувной манжеты, которую оборачивают вокруг конечности (руки или бедра), резиновой груши-воздухонагнетателя для регулирования давления внутри манжеты, анероидного манометра и трубок. Анероидный манометр состоит из металлического упругого элемента, который деформируется при повышении давления в манжете, и механического усилителя, который передает эту деформацию через специальный стержень на указатель (стрелку), вращающийся вокруг калиброванной дисковой шкалы. Может изготавливаться в разных конфигурациях: настенной, настольной, портативной. Измерение артериального давления может производиться с использованием стетоскопа. Механический тонометр, нейлоновая манжета, мягкий кейс для хранения. | штука | 2 | 4600 | 9200 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
3 | Перекись водорода | Перекись водорода медицинская не менее 33% в канистрах | кг | 57 | 985 | 56145 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней
4 | Шпатель медицинский | Шпатель медицинский одноразовый, стерильный.Предназначен для осмотра полости рта. Характеристики стерилен, идеально гладкая шлифованная поверхность, края. Изготовлен из экологически чистой древесины, каждый шпатель в индивидуальной упаковке. Размером не менее 150*18*1,6 мм | штука | 50 | 17.15 | 857.5 | по факту поставки товар | Область Абай, г.Семей К. Мухамедханова, 24 | до склада заказчика | по заявке Заказчика, в течении 16 календарных дней